Основные положения о размещении линейного объекта

и параметрах планируемого развития территории

Введение

Настоящий проект планировки территории, предназначенный для размещения линейного объекта «Строительство водозаборных сооружений, строительство и реконструкция водопроводных сетей в с.Углянец Углянского сельского поселения  Верхнехавского муниципального района Воронежской области. I, II очередь»  разработан с соблюдением требований государственных стандартов, норм и правил в области градостроительства в соответствии с техническими условиями.

Целью разработки проекта планировки территории для размещения линейного объекта являются:

- выделение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Для достижения поставленных целей необходимо решение основной задачи планировки территории - обеспечение правовых условий размещения планируемых объектов инженерной инфраструктуры – водозаборных сооружений и водопроводных сетей в с.Углянец Углянского сельского поселения  Верхнехавского муниципального района Воронежской области.

Местоположение территории, предназначенной для строительства линейных объектов

В административно-территориальном отношении прохождение линейного объекта планируется от северо-восточной части Углянского сельского поселения, до юго-западной части Парижскокоммунского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области.

По материалам кадастрового деления планируемый линейный объект проходит       по территории кадастровых кварталов с номерами: 36:07:0000000; 36:07:6100001; 36:07:6100002; 36:07:6100003; 36:07:6100004; 36:07:6100005; 36:07:6100006; 36:07:6100007; 36:07:6100008; 36:07:6100009;  36:07:6100010; 36:07:6200001; 36:07:6200002; 36:07:6200003; 36:07:7000008; 36:07:7000014; 36:07:7000015; 36:07:6300001; 36:07:7005001; 36:07:7006001; 36:07:7007001; 36:07:3600001;  36:07:3600002; 36:07:3600004; 36:16:0901015; 36:16:0901018; 36:16:0901042; 36:25:6945032; 36:25:6945023; 36:16:0000000, сведения о которых содержатся в ЕГРН.

Планируемый линейный объект проходит по следующим категориям земель:

- земли населенных пунктов

- земли лесного фонда

- земли сельскохозяйственного назначения

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

По данным Карты градостроительного зонирования Углянского сельского поселения утвержденной приказом департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области от 29.06.2020 №45-01-04503), территория для размещения линейного объекта находится в следующих территориальных зонах:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами – Ж1;

- зона застройки среднеэтажными жилыми домами – Ж2;

- общественно-деловая зона – ОД;

- зона улиц, дорог, инженерной и транспортной инфраструктуры – ИТ1;

- зона сельскохозяйственного использования в границах населенных пунктов – СХ1;

- зона рекреационного назначения - объектов отдыха - Р1;

- зона туристической и санаторно-курортной деятельности – Р2.

А так же на территории сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.

Территория Углянского сельского поселения расположена в зоне умеренно-континентального климата, по геоботаническим признакам относится к лесостепной зоне.

Климат умеренно-континентальный, слабо-засушливый, с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом, хорошо выраженными переходными сезонами. Самый холодный месяц - январь, самый теплый - июль. Почти половина годового количества осадков выпадает в летний период. Имеют место атмосферные засухи. По статистическим данным, один  год из трех является засушливым.

Направление ветра характеризуется неустойчивостью, зимой и осенью преобладают ветры западного направления, весной юго-восточного, летом северного и северо-восточного.

Характеристики и очередность планируемого развития территории для размещения линейных объектов.

Проектом предусматривается определение территории для размещения линейного объекта – «Строительство водозаборных сооружений, строительство и реконструкция водопроводных сетей в с.Углянец Углянского сельского поселения  Верхнехавского муниципального района Воронежской области. I, II очередь». Красные линии данным проектом не устанавливаются.

Строительство линейного объекта предназначено для организации централизованной системы обеспечения питьевой водой потребителей с.Углянец. Планируется устройство водозаборных сооружений (четыре разведочно-эксплуатационные скважины (3 рабочие, 1 резервная), два резервуара чистой воды, блочно-модульная станция водоподготовки и насосная станция II подъема) и разводящих уличных сетей водопровода.

Строительство планируемых  водозаборных сооружений и водопроводной сети позволит обеспечить:

-подачу воды, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

-выполнение необходимых противопожарных мероприятий.Маршрут трубопроводов проектируемой сети.

Определение границ зон планируемого размещения линейного объекта обусловлено нормативными требованиями по отводу земельных участков для данного линейного объекта, наличием существующих объектов землепользования на прилегающей территории, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости, а так же параметрами существующих объектов капитального строительства.

Ширина земельного участка, предоставленного для размещения планируемого линейного объекта (полоса отвода), составляет от 2 до 14 м.

Планируемый трубопровод пересекает существующие инженерные коммуникации и дороги.

Во избежание повреждения существующих инженерных сетей  будет  выполнено согласование  трассы планируемого трубопровода с организациями - владельцами пересекаемых инженерных коммуникаций. Кроме того,  земляные работы в местах пересечения и сближения с существующими коммуникациями необходимо проводить в присутствии представителей заинтересованных организаций-владельцев. Предусмотрена прокладка трубопровода методом наклонно-направленного бурения.

Очередность планируемого развития территории осуществляется в две очереди строительства.
В первой очереди строительства проектом предусмотрено:

- проектирование водозаборных сооружений предусматривается проектом по адресу: Воронежская область, Верхнехавский район, муниципальное образование Парижскокоммунское сельское поселение, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 36:07:7000015 на земельных участках с кадастровым номером 36:07:7000015:81, 36:07:7000015:197, 36:07:7000015:198, 36:07:7000015:199;

- два магистральных водовода от площадки водозаборных сооружений до ул. Черняховского;

- реконструкция наружной сети хозяйственно-питьевого-противопожарного водоснабжения по улицам: ул. Черняховского; ул. Молодежная, ул. Комарова, ул. Колхозная, ул. Новая, ул. Ломоносова, ул. 1 Мая, ул. Школьная, ул. Совхозная.

Система хозяйственно – питьевого - противопожарного водоснабжения первой очереди строительства предусмотрена в составе:

- водозаборных скважин с насосной станцией первого подъёма (3 рабочая и 1 резервная), производительностью 13,5 м3/ч;

- резервуаров чистой воды с фильтрами-поглотителями (два резервуара по 500 м3);

- насосной станции второго подъёма в блочном исполнении;

- водоводов;

- наружных водопроводных сетей;

- колодцев с отключающей арматурой, пожарными гидрантами и мокрых колодцев.

Во второй очереди строительства планируется:

- реконструкция наружной сети хозяйственно-питьевого-противопожарного водоснабжения по улицам: ул. Комарова, ул. Колхозная, ул. Мичурина, ул. Гагарина, ул. Ломоносова, ул. Луговая, пер. Садовый, ул. Кольцова, ул. Никитина, ул. Совхозная, ул. Подгорная, ул. Лесная,

Система хозяйственно – питьевого - противопожарного водоснабжения Система хозяйственно – питьевого - противопожарного водоснабжения второй очереди строительства предусмотрена в составе:

- наружных водопроводных сетей;

- колодцев с отключающей арматурой, пожарными гидрантами и мокрых колодцев.

Основные технико-экономические показатели.

Основные технико-экономические показатели приведены в табл. 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расход воды, подаваемый потребителям | м3/сут | 1096.0 |
| 2.1 | Протяженность запроектированных водопроводов (1 этап) | м | 18785 |
| 2.2 | Протяженность запроектированных водопроводов (2этап) | м | 25783 |
| 3 | Количество запроектированных водозаборных скважин | шт. | 4 |
| 5 | Количество запроектированных насосных станций, подземного типа (над водозаборными скважинами) | шт. | 4 |
| 8 | Количество запроектированных резервуаров | шт. | 2 |
| 9 | Количество запроектированных фильтров-поглотителей | шт. | 2 |
| 10 | Количество запроектированных станций водоподготовки | компл. | 1 |
| 11 | Ширина территории для строительства сети водопровода (полоса отвода) | м | От 2,0 до 14 м |